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ПЛАН
Заходів пожежної безпеки в комунальних установах
	
№
	                  
                   Заходи
	
Виконавці
	 
Термін
	Контроль виконання

	1.
	Укомплектування пожежних щитів протипожежним інвентарем
	Відповідальний 
за пожежну безпеку
	до 01.04.2019 року
	

	2.
	Перезарядка вогнегасників
	Відповідальний 
за пожежну безпеку
	до 01.05.2019 року
	

	3.
	Утримання вільними шляхів евакуації
	Відповідальний 
за пожежну безпеку
	постійно
	

	4.
	Складання схем евакуації працівників із будівель та розміщення вогнегасників
	Відповідальний 
за пожежну безпеку
	до 20.03.2019 року
	

	5.
	Проведення повторних інструктажів з пожежної безпеки
	Відповідальний 
за пожежну безпеку
	щорічно
	

	6. 
	Забезпечити відключення всіх електроприладів (крім холодильників) після закінчення робочого дня
	Відповідальний 
за пожежну безпеку
	постійно
	

	7.
	Заміна горючих оздоблювальних матеріалів на стінах, стелях дошкільних закладів
	Директор я/с №1, №2.
	До 31.12.2019 року
	

	8. 
	Влаштування блискавкозахисту в я/с №1
	
    НЖКП
	
До 01.07.2019 року
	

	9.
	Влаштування контурів заземлення в Благовіщенському, Захарівському СК
	     
     НЖКП
	
До 01.06.2019 року
	

	10.
	Виготовлення паспортів заземлюючих пристроїв Благовіщенського, Захарівського СК
	Лабораторія УВГ
	До 01.07.2019 року
	

	11.
	Проведення заміру опору ізоляції, повного опору петлі «фаза-нуль», опору розтікання на заземлювачах і складання протоколів
	Лабораторія УВГ
	щорічно
	

	12.
	Дотримання  графіку повірки електролічильників, трансформаторів струму
	Відповідальний за електробезпеку Нікішин В.
	постійно
	

	13.
	Придбати аварійні автономні освітлювачі для еваковиходів
	Керівники установ
	До 01.06.2019 року
	

	14.
	Обладнання будівель я/с №1, №2 системою автоматичної протипожежної сигналізації
	Керівники установ
	До 10.09.2019 року
	

	15.
	Установити на фасаді будівлі покажчик пожежного гідранта
	Керівники установ
	До 01.05.2019 року
	

	16.
	При ремонті електропроводки з’єднання проводів здійснювати за допомогою затискачів, 
	Керівники установ відповідальних за електробезпеку
	постійно
	




                             
















